## BM
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES (Locação) | [6 empty] | 57081.36
Serviço | 1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 6.48 | M2 | 466.65 | 466.65 | 22.12% | 569.873 | 3692.76 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 6.48 | 3692.7576
Serviço | 1.2 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 606 | M | 72.14 | 72.14 | 22.12% | 88.0974 | 53388.6 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 606 | 53388.6
Macrosserviço | 2 |  |  | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES (Fundações - Sapata) | [6 empty] | 160570.44
Serviço | 2.1 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 174.8 | M3 | 45.14 | 45.14 | 22.12% | 55.125 | 9634.98 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 174.8 | 9634.976
Serviço | 2.2 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 93.6 | M2 | 7.48 | 7.48 | 22.12% | 9.1346 | 854.57 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 93.6 | 854.568
Serviço | 2.3 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 93.6 | M2 | 41.14 | 41.14 | 22.12% | 50.2402 | 4702.46 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 93.6 | 4702.464
Serviço | 2.4 | SINAPI | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 291.2 | M2 | 209.27 | 209.27 | 22.12% | 255.5605 | 74419.07 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 291.2 | 74419.072
Serviço | 2.5 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1014 | KG | 14.67 | 14.67 | 22.12% | 17.915 | 18170.88 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 1014 | 18170.88
Serviço | 2.6 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 534 | KG | 17.84 | 17.84 | 22.12% | 21.7862 | 11635.86 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 534 | 11635.86
Serviço | 2.7 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 256 | KG | 19.31 | 19.31 | 22.12% | 23.5814 | 6036.48 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 256 | 6036.48
Serviço | 2.8 | SINAPI | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 28.2 | M3 | 894.44 | 894.44 | 22.12% | 1092.2901 | 30802.58 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 28.2 | 30802.578
Serviço | 2.9 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 141.8 | M3 | 24.91 | 24.91 | 22.12% | 30.4201 | 4313.56 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 141.8 | 4313.556
Macrosserviço | 3 |  |  | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES (Fundações - Baldrames) | [6 empty] | 165641.97
Serviço | 3.1 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 109.2 | M3 | 121.22 | 121.22 | 22.12% | 148.0339 | 16164.88 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 109.2 | 16164.876
Serviço | 3.2 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 136.6 | M2 | 41.14 | 41.14 | 22.12% | 50.2402 | 6862.78 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 136.6 | 6862.784
Serviço | 3.3 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 571.6 | M2 | 75.83 | 75.83 | 22.12% | 92.6036 | 52930.16 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 571.6 | 52930.16
Serviço | 3.4 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1608 | KG | 16.48 | 16.48 | 22.12% | 20.1254 | 32369.04 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 1608 | 32369.04
Serviço | 3.5 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 154 | KG | 17.84 | 17.84 | 22.12% | 21.7862 | 3355.66 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 154 | 3355.66
Serviço | 3.6 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 780 | KG | 19.31 | 19.31 | 22.12% | 23.5814 | 18392.4 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 780 | 18392.4
Serviço | 3.7 | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 38.2 | M3 | 720.56 | 720.56 | 22.12% | 879.9479 | 33614.09 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 38.2 | 33614.09
Serviço | 3.8 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 64.2 | M3 | 24.91 | 24.91 | 22.12% | 30.4201 | 1952.96 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 64.2 | 1952.964
Macrosserviço | 4 |  |  | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES (Fundações - Impermeabilização) | [6 empty] | 83320.09
Serviço | 4.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 679 | M2 | 5.18 | 5.18 | 22.12% | 6.3258 | 4298.07 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 679 | 4298.07
Serviço | 4.2 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | 679 | M2 | 53.02 | 53.02 | 22.12% | 64.748 | 43965.25 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 679 | 43965.25
Serviço | 4.3 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 679 | M2 | 42.28 | 42.28 | 22.12% | 51.6323 | 35056.77 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 679 | 35056.77
Macrosserviço | 5 |  |  | SUPRAESTRUTURA (Pilares, Vigas e Lajes) | [6 empty] | 270178.89
Serviço | 5.1 | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 287.8 | M2 | 73.05 | 73.05 | 22.12% | 89.2087 | 25674.64 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 287.8 | 25674.638
Serviço | 5.2 | Composição | 92463_ADP-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. | 410.8 | M2 | 74.22 | 74.22 | 22.12% | 90.6375 | 37234.91 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 410.8 | 37234.912
Serviço | 5.3 | SINAPI | 92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 82.6 | M2 | 133.55 | 133.55 | 22.12% | 163.0913 | 13471.23 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 82.6 | 13471.234
Serviço | 5.4 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1408 | KG | 16.2 | 16.2 | 22.12% | 19.7834 | 27850.24 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 1408 | 27850.24
Serviço | 5.5 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 300 | KG | 15.21 | 15.21 | 22.12% | 18.5745 | 5571 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 300 | 5571
Serviço | 5.6 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1306 | KG | 14.23 | 14.23 | 22.12% | 17.3777 | 22698.28 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 1306 | 22698.28
Serviço | 5.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1712 | KG | 12.68 | 12.68 | 22.12% | 15.4848 | 26501.76 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 1712 | 26501.76
Serviço | 5.8 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | 115.4 | M2 | 194.22 | 194.22 | 22.12% | 237.1815 | 27370.57 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 115.4 | 27370.572
Serviço | 5.9 | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 25.6 | M3 | 1110.65 | 1110.65 | 22.12% | 1356.3258 | 34722.05 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 25.6 | 34722.048
Serviço | 5.10 | SINAPI | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 35.6 | M3 | 1129.03 | 1129.03 | 22.12% | 1378.7714 | 49084.21 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 35.6 | 49084.212
Macrosserviço | 6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS (Alvenaria/Fechamentos) | [6 empty] | 282882.65
Serviço | 6.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 2108.4 | M2 | 97.38 | 97.38 | 22.12% | 118.9205 | 250730.93 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 2108.4 | 250730.928
Serviço | 6.2 | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 324 | M | 56.51 | 56.51 | 22.12% | 69.01 | 22359.24 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 324 | 22359.24
Serviço | 6.3 | SINAPI | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 184 | M | 43.58 | 43.58 | 22.12% | 53.2199 | 9792.48 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 184 | 9792.48
Macrosserviço | 7 |  |  | PAREDES E PAINÉIS (Esquadrias Metálicas) | [6 empty] | 45999.21
Serviço | 7.1 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 52 | M2 | 250.6 | 250.6 | 22.12% | 306.0327 | 15913.56 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 52 | 15913.56
Serviço | 7.2 | SINAPI | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 56 | M2 | 357.43 | 357.43 | 22.12% | 436.4935 | 24443.44 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 56 | 24443.44
Serviço | 7.3 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 9.6 | M2 | 481.27 | 481.27 | 22.12% | 587.7269 | 5642.21 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 9.6 | 5642.208
Macrosserviço | 8 |  |  | PAREDES E PAINÉIS (Esquadrias de Madeiras) | [6 empty] | 122301.4
Serviço | 8.1 | SINAPI | 91316 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 40 | UN | 1156.67 | 1156.67 | 22.12% | 1412.5254 | 56501.2 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 40 | 56501.2
Serviço | 8.2 | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 60 | UN | 898.03 | 898.03 | 22.12% | 1096.6742 | 65800.2 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 60 | 65800.2
Macrosserviço | 9 |  |  | COBERTURA E PROTEÇÕES (Telhados) | [6 empty] | 527763.22
Serviço | 9.1 | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1663 | M2 | 91.64 | 91.64 | 22.12% | 111.9108 | 186106.33 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 1663 | 186106.33
Serviço | 9.2 | SINAPI | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1663 | M2 | 40.75 | 40.75 | 22.12% | 49.7639 | 82750.88 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 1663 | 82750.88
Serviço | 9.3 | SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | 2290 | M2 | 12.1 | 12.1 | 22.12% | 14.7765 | 33846.2 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 2290 | 33846.2
Serviço | 9.4 | SINAPI | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | 12636 | UN | 3.62 | 3.62 | 22.12% | 4.4207 | 55851.12 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 12636 | 55851.12
Serviço | 9.5 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 213 | M | 24.51 | 24.51 | 22.12% | 29.9316 | 6375.09 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 213 | 6375.09
Serviço | 9.6 | SINAPI | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 80 | UN | 1666.74 | 1666.74 | 22.12% | 2035.4229 | 162833.6 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 80 | 162833.6
Macrosserviço | 10 |  |  | REVESTIMENTOS (Revestimentos Internos) | [6 empty] | 93719.78
Serviço | 10.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 2378.4 | M2 | 4.69 | 4.69 | 22.12% | 5.7274 | 13628.23 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 2378.4 | 13628.232
Serviço | 10.2 | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 88.8 | M2 | 6.29 | 6.29 | 22.12% | 7.6813 | 681.98 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 88.8 | 681.984
Serviço | 10.3 | SINAPI | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 318.4 | M2 | 32.14 | 32.14 | 22.12% | 39.2494 | 12497.2 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 318.4 | 12497.2
Serviço | 10.4 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1151.2 | M2 | 28.58 | 28.58 | 22.12% | 34.9019 | 40176.88 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 1151.2 | 40176.88
Serviço | 10.5 | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 752.8 | M2 | 24.89 | 24.89 | 22.12% | 30.3957 | 22885.12 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 752.8 | 22885.12
Serviço | 10.6 | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 88.8 | M2 | 35.51 | 35.51 | 22.12% | 43.3648 | 3850.37 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 88.8 | 3850.368
Macrosserviço | 11 |  |  | REVESTIMENTOS (Revestimentos Cerâmicos) | [6 empty] | 26228.87
Serviço | 11.1 | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 279 | M2 | 61.64 | 61.64 | 22.12% | 75.2748 | 21000.33 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 279 | 21000.33
Serviço | 11.2 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 76.8 | M2 | 55.75 | 55.75 | 22.12% | 68.0819 | 5228.54 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 76.8 | 5228.544
Macrosserviço | 12 |  |  | REVESTIMENTOS (Revestimentos Externos) | [6 empty] | 167137.57
Serviço | 12.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1376.4 | M2 | 8.89 | 8.89 | 22.12% | 10.8565 | 14947.7 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 1376.4 | 14947.704
Serviço | 12.2 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 784.4 | M2 | 7.54 | 7.54 | 22.12% | 9.2078 | 7224.32 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 784.4 | 7224.324
Serviço | 12.3 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 784.4 | M2 | 44.49 | 44.49 | 22.12% | 54.3312 | 42616.45 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 784.4 | 42616.452
Serviço | 12.4 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 1376.4 | M2 | 60.89 | 60.89 | 22.12% | 74.3589 | 102349.1 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 1376.4 | 102349.104
Macrosserviço | 13 |  |  | REVESTIMENTOS (Forros) | [6 empty] | 55580.38
Serviço | 13.1 | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 718 | M2 | 63.39 | 63.39 | 22.12% | 77.4119 | 55580.38 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 718 | 55580.38
Macrosserviço | 14 |  |  | REVESTIMENTOS (Pintura - Pinturas Internas) | [6 empty] | 40519.96
Serviço | 14.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 2060 | M2 | 4.98 | 4.98 | 22.12% | 6.0816 | 12524.8 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 2060 | 12524.8
Serviço | 14.2 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 88.8 | M2 | 6.09 | 6.09 | 22.12% | 7.4371 | 660.67 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 88.8 | 660.672
Serviço | 14.3 | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1944 | M2 | 10.03 | 10.03 | 22.12% | 12.2486 | 23814 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 1944 | 23814
Serviço | 14.4 | SINAPI | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 88.8 | M2 | 12.74 | 12.74 | 22.12% | 15.5581 | 1381.73 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 88.8 | 1381.728
Serviço | 14.5 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 156 | M2 | 11.23 | 11.23 | 22.12% | 13.7141 | 2138.76 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 156 | 2138.76
Macrosserviço | 15 |  |  | REVESTIMENTOS (Pintura - Pinturas Externas) | [6 empty] | 45420.02
Serviço | 15.1 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 2160.8 | M2 | 5.99 | 5.99 | 22.12% | 7.315 | 15795.45 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 2160.8 | 15795.448
Serviço | 15.2 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 2160.8 | M2 | 11.23 | 11.23 | 22.12% | 13.7141 | 29624.57 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 2160.8 | 29624.568
Macrosserviço | 16 |  |  | REVESTIMENTOS (Pintura - Pintura Esquadrias) | [6 empty] | 28921.2
Serviço | 16.1 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | 420 | M2 | 2.48 | 2.48 | 22.12% | 3.0286 | 1272.6 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 420 | 1272.6
Serviço | 16.2 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | 420 | M2 | 34.19 | 34.19 | 22.12% | 41.7528 | 17535 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 420 | 17535
Serviço | 16.3 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 420 | M2 | 19.72 | 19.72 | 22.12% | 24.0821 | 10113.6 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 420 | 10113.6
Macrosserviço | 17 |  |  | PISO (Cerâmica) | [6 empty] | 188411.02
Serviço | 17.1 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 946.4 | M2 | 0.81 | 0.81 | 22.12% | 0.98917 | 936.94 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 946.4 | 936.936
Serviço | 17.2 | SINAPI | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 94.6 | M3 | 226.48 | 226.48 | 22.12% | 276.5774 | 26164.47 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 94.6 | 26164.468
Serviço | 17.3 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 946.4 | M2 | 2.17 | 2.17 | 22.12% | 2.65 | 2507.96 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 946.4 | 2507.96
Serviço | 17.4 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 946.4 | M2 | 37.61 | 37.61 | 22.12% | 45.9293 | 43468.15 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 946.4 | 43468.152
Serviço | 17.5 | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 302.6 | M2 | 53.32 | 53.32 | 22.12% | 65.1144 | 19702.29 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 302.6 | 19702.286
Serviço | 17.6 | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 643.8 | M2 | 39.07 | 39.07 | 22.12% | 47.7123 | 30715.7 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 643.8 | 30715.698
Serviço | 17.7 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 336 | M2 | 55.59 | 55.59 | 22.12% | 67.8865 | 22811.04 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 336 | 22811.04
Serviço | 17.8 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | 382 | M2 | 47.12 | 47.12 | 22.12% | 57.5429 | 21980.28 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 382 | 21980.28
Serviço | 17.9 | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | 259.6 | M2 | 63.48 | 63.48 | 22.12% | 77.5218 | 20124.19 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 259.6 | 20124.192
Macrosserviço | 18 |  |  | PISO (Carpete - Cimentados) | [6 empty] | 25086.48
Serviço | 18.1 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 323 | M2 | 0.81 | 0.81 | 22.12% | 0.98917 | 319.77 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 323 | 319.77
Serviço | 18.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 25.8 | M3 | 786.07 | 786.07 | 22.12% | 959.9487 | 24766.71 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 25.8 | 24766.71
Macrosserviço | 19 |  |  | PISO (Carpete - Rodapés, Soleiras e Peitoris) | [6 empty] | 24087.65
Serviço | 19.1 | SINAPI | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 50.4 | M | 61.39 | 61.39 | 22.12% | 74.9695 | 3778.49 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 50.4 | 3778.488
Serviço | 19.2 | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | 774 | M | 7.2 | 7.2 | 22.12% | 8.7926 | 6803.46 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 774 | 6803.46
Serviço | 19.3 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 130 | M | 85.07 | 85.07 | 22.12% | 103.8875 | 13505.7 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 130 | 13505.7
Macrosserviço | 20 |  |  | INSTALAÇÕES (Elétricas/Telefônicas - Centro de Distribuição) | [6 empty] | 87025.2
Serviço | 20.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 40 | UN | 11.96 | 11.96 | 22.12% | 14.6056 | 584.4 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 40 | 584.4
Serviço | 20.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 20 | UN | 12.78 | 12.78 | 22.12% | 15.6069 | 312.2 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 312.2
Serviço | 20.3 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 20 | UN | 14.38 | 14.38 | 22.12% | 17.5609 | 351.2 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 351.2
Serviço | 20.4 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 20 | UN | 27.47 | 27.47 | 22.12% | 33.5464 | 671 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 671
Serviço | 20.5 | Composição | 93674_ADP-01 | Disjuntor bipolar tipo DR, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. AF 10/2020 | 40 | UN | 290.32 | 290.32 | 22.12% | 354.5388 | 14181.6 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 40 | 14181.6
Serviço | 20.6 | SINAPI | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | 20 | UN | 1666.23 | 1666.23 | 22.12% | 2034.8001 | 40696 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 40696
Serviço | 20.7 | Composição | DER-ES - 1503 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR ou equiv. | 20 | UN | 1237.67 | 1237.67 | 22.12% | 1511.4426 | 30228.8 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 30228.8
Macrosserviço | 21 |  |  | INSTALAÇÕES (Elétricas/Telefônicas - Iluminação, Tomadas e Interruptores) | [6 empty] | 51794.8
Serviço | 21.1 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 140 | UN | 34.84 | 34.84 | 22.12% | 42.5466 | 5957 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 140 | 5957
Serviço | 21.2 | SINAPI | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 140 | UN | 15.89 | 15.89 | 22.12% | 19.4049 | 2716 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 140 | 2716
Serviço | 21.3 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100 | UN | 37.88 | 37.88 | 22.12% | 46.2591 | 4626 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 100 | 4626
Serviço | 21.4 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 57.67 | 57.67 | 22.12% | 70.4266 | 1408.6 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 1408.6
Serviço | 21.5 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 200 | UN | 39.71 | 39.71 | 22.12% | 48.4939 | 9698 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 200 | 9698
Serviço | 21.6 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 120 | UN | 44.71 | 44.71 | 22.12% | 54.5999 | 6552 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 120 | 6552
Serviço | 21.7 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 60.33 | 60.33 | 22.12% | 73.675 | 1473.4 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 1473.4
Serviço | 21.8 | SINAPI | 91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 36.51 | 36.51 | 22.12% | 44.586 | 891.8 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 891.8
Serviço | 21.9 | SINAPI | 91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 60.67 | 60.67 | 22.12% | 74.0902 | 1481.8 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 1481.8
Serviço | 21.10 | Composição | 91947_ADP-01 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SEM CUSTO SINAPI) | 40 | UN | 10.91 | 10.91 | 22.12% | 13.3233 | 532.8 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 40 | 532.8
Serviço | 21.11 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 240 | UN | 13.97 | 13.97 | 22.12% | 17.0602 | 4094.4 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 240 | 4094.4
Serviço | 21.12 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 260 | UN | 22.45 | 22.45 | 22.12% | 27.4159 | 7129.2 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 260 | 7129.2
Serviço | 21.13 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 40 | UN | 39.71 | 39.71 | 22.12% | 48.4939 | 1939.6 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 40 | 1939.6
Serviço | 21.14 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 140 | UN | 19.27 | 19.27 | 22.12% | 23.5325 | 3294.2 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 140 | 3294.2
Macrosserviço | 22 |  |  | INSTALAÇÕES (Elétricas/Telefônicas - Fios e Cabos) | [6 empty] | 114333.82
Serviço | 22.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1958 | M | 3.49 | 3.49 | 22.12% | 4.262 | 8341.08 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 1958 | 8341.08
Serviço | 22.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 5176 | M | 5.04 | 5.04 | 22.12% | 6.1548 | 31832.4 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 5176 | 31832.4
Serviço | 22.3 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 496 | M | 10.74 | 10.74 | 22.12% | 13.1157 | 6507.52 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 496 | 6507.52
Serviço | 22.4 | SINAPI | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 518 | M | 11.82 | 11.82 | 22.12% | 14.4346 | 7474.74 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 518 | 7474.74
Serviço | 22.5 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 166 | M | 11.62 | 11.62 | 22.12% | 14.1903 | 2355.54 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 166 | 2355.54
Serviço | 22.6 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 894 | M | 19.84 | 19.84 | 22.12% | 24.2286 | 21661.62 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 894 | 21661.62
Serviço | 22.7 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1166 | M | 11.19 | 11.19 | 22.12% | 13.6652 | 15939.22 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 1166 | 15939.22
Serviço | 22.8 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 441.2 | M | 8.53 | 8.53 | 22.12% | 10.4168 | 4597.3 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 441.2 | 4597.304
Serviço | 22.9 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 1166 | M | 10.97 | 10.97 | 22.12% | 13.3966 | 15624.4 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 1166 | 15624.4
Macrosserviço | 23 |  |  | INSTALAÇÕES (Hidráulicas/Gás/Incêndio - Tubulações e Conexões) | [6 empty] | 21821.32
Serviço | 23.1 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 140 | UN | 15.75 | 15.75 | 22.12% | 19.2339 | 2692.2 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 140 | 2692.2
Serviço | 23.2 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 160 | UN | 10.07 | 10.07 | 22.12% | 12.2975 | 1968 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 160 | 1968
Serviço | 23.3 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 80 | UN | 15.21 | 15.21 | 22.12% | 18.5745 | 1485.6 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 80 | 1485.6
Serviço | 23.4 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 160 | UN | 7.72 | 7.72 | 22.12% | 9.4277 | 1508.8 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 160 | 1508.8
Serviço | 23.5 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 102 | M | 6.89 | 6.89 | 22.12% | 8.4141 | 857.82 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 102 | 857.82
Serviço | 23.6 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 174 | M | 27.88 | 27.88 | 22.12% | 34.0471 | 5924.7 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 174 | 5924.7
Serviço | 23.7 | Composição | CPU-01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") | 20 | UN | 302.33 | 302.33 | 22.12% | 369.2054 | 7384.2 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 7384.2
Macrosserviço | 24 |  |  | INSTALAÇÕES (Hidráulicas/Gás/Incêndio - Registros) | [6 empty] | 15182.2
Serviço | 24.1 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 20 | UN | 110.28 | 110.28 | 22.12% | 134.6739 | 2693.4 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 2693.4
Serviço | 24.2 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 60 | UN | 116.15 | 116.15 | 22.12% | 141.8424 | 8510.4 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 60 | 8510.4
Serviço | 24.3 | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 40 | UN | 56.58 | 56.58 | 22.12% | 69.0955 | 2764 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 40 | 2764
Serviço | 24.4 | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 80 | UN | 12.43 | 12.43 | 22.12% | 15.1795 | 1214.4 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 80 | 1214.4
Macrosserviço | 25 |  |  | INSTALAÇÕES (Hidráulicas/Gás/Incêndio - Entrada/Alimentação) | [6 empty] | 28111.25
Serviço | 25.1 | SINAPI | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 20 | UN | 203.15 | 203.15 | 22.12% | 248.0868 | 4961.8 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 4961.8
Serviço | 25.2 | Composição | DRE-ES - 1402 | Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe | 20 | UN | 743.01 | 743.01 | 22.12% | 907.3638 | 18147.2 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 18147.2
Serviço | 25.3 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 20 | UN | 48.83 | 48.83 | 22.12% | 59.6312 | 1192.6 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 1192.6
Serviço | 25.4 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 135 | M | 14.99 | 14.99 | 22.12% | 18.3058 | 2471.85 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 135 | 2471.85
Serviço | 25.5 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 60 | M | 6.89 | 6.89 | 22.12% | 8.4141 | 504.6 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 60 | 504.6
Serviço | 25.6 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 40 | UN | 10.07 | 10.07 | 22.12% | 12.2975 | 492 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 40 | 492
Serviço | 25.7 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20 | UN | 13.97 | 13.97 | 22.12% | 17.0602 | 341.2 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 341.2
Macrosserviço | 26 |  |  | INSTALAÇÕES (Hidráulicas/Gás/Incêndio - Caixa D'Água e Barrilete) | [6 empty] | 24517.32
Serviço | 26.1 | SINAPI | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 20 | UN | 284.52 | 284.52 | 22.12% | 347.4558 | 6949.2 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 6949.2
Serviço | 26.2 | SINAPI | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | 20 | UN | 4.93 | 4.93 | 22.12% | 6.0205 | 120.4 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 120.4
Serviço | 26.3 | SINAPI | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | 40 | UN | 5.56 | 5.56 | 22.12% | 6.7899 | 271.6 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 40 | 271.6
Serviço | 26.4 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 20 | UN | 24.62 | 24.62 | 22.12% | 30.0659 | 601.4 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 601.4
Serviço | 26.5 | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 40 | UN | 33.29 | 33.29 | 22.12% | 40.6537 | 1626 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 40 | 1626
Serviço | 26.6 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 20 | UN | 44.64 | 44.64 | 22.12% | 54.5144 | 1090.2 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 1090.2
Serviço | 26.7 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 160 | UN | 10.07 | 10.07 | 22.12% | 12.2975 | 1968 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 160 | 1968
Serviço | 26.8 | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 80 | UN | 14.28 | 14.28 | 22.12% | 17.4387 | 1395.2 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 80 | 1395.2
Serviço | 26.9 | SINAPI | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20 | UN | 16.56 | 16.56 | 22.12% | 20.2231 | 404.4 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 404.4
Serviço | 26.10 | SINAPI | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 40 | UN | 8.5 | 8.5 | 22.12% | 10.3802 | 415.2 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 40 | 415.2
Serviço | 26.11 | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 60 | UN | 20.06 | 20.06 | 22.12% | 24.4973 | 1470 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 60 | 1470
Serviço | 26.12 | SINAPI | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20 | UN | 22.58 | 22.58 | 22.12% | 27.5747 | 551.4 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 551.4
Serviço | 26.13 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 88 | M | 14.99 | 14.99 | 22.12% | 18.3058 | 1611.28 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 88 | 1611.28
Serviço | 26.14 | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 211 | M | 23.45 | 23.45 | 22.12% | 28.6371 | 6043.04 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 211 | 6043.04
Macrosserviço | 27 |  |  | INSTALAÇÕES (Sanitárias/Pluvial - Tubulações e Conexões) | [6 empty] | 59413.99
Serviço | 27.1 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 60 | UN | 12.42 | 12.42 | 22.12% | 15.1673 | 910.2 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 60 | 910.2
Serviço | 27.2 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 40 | UN | 17.96 | 17.96 | 22.12% | 21.9328 | 877.2 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 40 | 877.2
Serviço | 27.3 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 40 | UN | 12.12 | 12.12 | 22.12% | 14.8009 | 592 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 40 | 592
Serviço | 27.4 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 180 | UN | 17 | 17 | 22.12% | 20.7604 | 3736.8 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 180 | 3736.8
Serviço | 27.5 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 31.76 | 31.76 | 22.12% | 38.7853 | 775.8 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 775.8
Serviço | 27.6 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 28.02 | 28.02 | 22.12% | 34.218 | 684.4 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 684.4
Serviço | 27.7 | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 50.68 | 50.68 | 22.12% | 61.8904 | 1237.8 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 1237.8
Serviço | 27.8 | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 20 | UN | 14.09 | 14.09 | 22.12% | 17.2067 | 344.2 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 344.2
Serviço | 27.9 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 67 | M | 25.91 | 25.91 | 22.12% | 31.6413 | 2119.88 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 67 | 2119.88
Serviço | 27.10 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 204.2 | M | 33.22 | 33.22 | 22.12% | 40.5683 | 8284.39 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 204.2 | 8284.394
Serviço | 27.11 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 80 | M | 17.27 | 17.17 | 22.12% | 20.968 | 1677.6 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 80 | 1677.6
Serviço | 27.12 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 676 | M | 46.24 | 46.24 | 22.12% | 56.4683 | 38173.72 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 676 | 38173.72
Macrosserviço | 28 |  |  | INSTALAÇÕES (Sanitárias/Pluvial - Acessórios/Caixas) | [6 empty] | 80161.6
Serviço | 28.1 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 100 | UN | 578.05 | 578.05 | 22.12% | 705.9147 | 70591 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 100 | 70591
Serviço | 28.2 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 53.87 | 53.87 | 22.12% | 65.786 | 1315.8 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 1315.8
Serviço | 28.3 | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 21.08 | 21.08 | 22.12% | 25.7429 | 514.8 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 514.8
Serviço | 28.4 | SINAPI | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 22.06 | 22.06 | 22.12% | 26.9397 | 538.8 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 538.8
Serviço | 28.5 | SINAPI | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | 20 | UN | 294.84 | 294.84 | 22.12% | 360.0586 | 7201.2 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 7201.2
Macrosserviço | 29 |  |  | INSTALAÇÕES (Aparelhos, Metais e Bancadas) | [6 empty] | 44708.19
Serviço | 29.1 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 575.56 | 575.56 | 22.12% | 702.8739 | 14057.4 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 14057.4
Serviço | 29.2 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 258.21 | 258.21 | 22.12% | 315.3261 | 6306.6 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 6306.6
Serviço | 29.3 | SINAPI | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 14.4 | UN | 360.65 | 360.65 | 22.12% | 440.4258 | 6342.19 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 14.4 | 6342.192
Serviço | 29.4 | SINAPI | 86924 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 634.64 | 634.64 | 22.12% | 775.0224 | 15500.4 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 15500.4
Serviço | 29.5 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 102.42 | 102.42 | 22.12% | 125.0753 | 2501.6 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 2501.6
Macrosserviço | 30 |  |  | COMPLEMENTAÇÕES (Calafete/Limpeza) | [6 empty] | 13136.2
Serviço | 30.1 | SINAPI | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | 20 | UN | 5.92 | 5.92 | 22.12% | 7.2295 | 144.6 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 20 | 144.6
Serviço | 30.2 | SINAPI | 99819 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | 14.4 | M2 | 19.76 | 19.76 | 22.12% | 24.1309 | 347.47 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 14.4 | 347.472
Serviço | 30.3 | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 293 | M2 | 4.15 | 4.15 | 22.12% | 5.068 | 1485.51 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 293 | 1485.51
Serviço | 30.4 | SINAPI | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 718 | M2 | 1.81 | 1.81 | 22.12% | 2.2104 | 1586.78 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 718 | 1586.78
Serviço | 30.5 | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | 80 | M2 | 3.38 | 3.38 | 22.12% | 4.1277 | 330.4 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 80 | 330.4
Serviço | 30.6 | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | 974.8 | M2 | 6.31 | 6.31 | 22.12% | 7.7058 | 7515.71 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 974.8 | 7515.708
Serviço | 30.7 | SINAPI | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | 336 | M2 | 1.18 | 1.18 | 22.12% | 1.441 | 483.84 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 336 | 483.84
Serviço | 30.8 | SINAPI | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | 318.4 | M2 | 1.9 | 1.9 | 22.12% | 2.3203 | 738.69 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 318.4 | 738.688
Serviço | 30.9 | SINAPI | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | 40 | UN | 10.3 | 10.3 | 22.12% | 12.5784 | 503.2 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 40 | 503.2
Macrosserviço | 31 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 5324.57
Serviço | 31.1 | Composição | CPU-02 | Administração do canteiro de obra | 1 | UN | 4360.11 | 4360.11 | 22.12% | 5324.5663 | 5324.57 |  | 1 | Provisão de Unidades Habitacionais em Atílio Vivacqua/ES | 1 | 5324.57
[15 empty] | Total: | 2956382.62
[15 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF-BM
Número | Macrosserviço | Parcela | Percentual Parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (Locação) | 1 | 70%
|  | 2 | 10%
|  | 3 | 10%
|  | 4 | 10%
2 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES (Fundações - Sapata) | 1 | 10%
|  | 2 | 25%
|  | 3 | 25%
|  | 4 | 30%
|  | 5 | 10%
3 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES (Fundações - Baldrames) | 1 | 10%
|  | 2 | 25%
|  | 3 | 25%
|  | 4 | 30%
|  | 5 | 10%
4 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES (Fundações - Impermeabilização) | 1 | 10%
|  | 2 | 25%
|  | 3 | 25%
|  | 4 | 30%
|  | 5 | 10%
5 | SUPRAESTRUTURA (Pilares, Vigas e Lajes) | 2 | 10%
|  | 3 | 20%
|  | 4 | 20%
|  | 5 | 30%
|  | 6 | 20%
6 | PAREDES E PAINÉIS (Alvenaria/Fechamentos) | 4 | 10%
|  | 5 | 20%
|  | 6 | 10%
|  | 7 | 20%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
7 | PAREDES E PAINÉIS (Esquadrias Metálicas) | 4 | 10%
|  | 5 | 20%
|  | 6 | 10%
|  | 7 | 20%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
8 | PAREDES E PAINÉIS (Esquadrias de Madeiras) | 4 | 10%
|  | 5 | 20%
|  | 6 | 10%
|  | 7 | 20%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
9 | COBERTURA E PROTEÇÕES (Telhados) | 5 | 10%
|  | 6 | 10%
|  | 7 | 20%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
|  | 10 | 10%
|  | 11 | 10%
10 | REVESTIMENTOS (Revestimentos Internos) | 7 | 10%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
|  | 10 | 20%
|  | 11 | 20%
|  | 12 | 10%
11 | REVESTIMENTOS (Revestimentos Cerâmicos) | 7 | 10%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
|  | 10 | 20%
|  | 11 | 20%
|  | 12 | 10%
12 | REVESTIMENTOS (Revestimentos Externos) | 7 | 10%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
|  | 10 | 20%
|  | 11 | 20%
|  | 12 | 10%
13 | REVESTIMENTOS (Forros) | 7 | 10%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
|  | 10 | 20%
|  | 11 | 20%
|  | 12 | 10%
14 | REVESTIMENTOS (Pintura - Pinturas Internas) | 7 | 10%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
|  | 10 | 20%
|  | 11 | 20%
|  | 12 | 10%
15 | REVESTIMENTOS (Pintura - Pinturas Externas) | 7 | 10%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
|  | 10 | 20%
|  | 11 | 20%
|  | 12 | 10%
16 | REVESTIMENTOS (Pintura - Pintura Esquadrias) | 7 | 10%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
|  | 10 | 20%
|  | 11 | 20%
|  | 12 | 10%
17 | PISO (Cerâmica) | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
|  | 10 | 30%
|  | 11 | 30%
18 | PISO (Carpete - Cimentados) | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
|  | 10 | 30%
|  | 11 | 30%
19 | PISO (Carpete - Rodapés, Soleiras e Peitoris) | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
|  | 10 | 30%
|  | 11 | 30%
20 | INSTALAÇÕES (Elétricas/Telefônicas - Centro de Distribuição) | 5 | 10%
|  | 6 | 20%
|  | 7 | 20%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
|  | 10 | 10%
21 | INSTALAÇÕES (Elétricas/Telefônicas - Iluminação, Tomadas e Interruptores) | 5 | 10%
|  | 6 | 20%
|  | 7 | 20%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
|  | 10 | 10%
22 | INSTALAÇÕES (Elétricas/Telefônicas - Fios e Cabos) | 5 | 10%
|  | 6 | 20%
|  | 7 | 20%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
|  | 10 | 10%
23 | INSTALAÇÕES (Hidráulicas/Gás/Incêndio - Tubulações e Conexões) | 5 | 10%
|  | 6 | 20%
|  | 7 | 20%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
|  | 10 | 10%
24 | INSTALAÇÕES (Hidráulicas/Gás/Incêndio - Registros) | 5 | 10%
|  | 6 | 20%
|  | 7 | 20%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
|  | 10 | 10%
25 | INSTALAÇÕES (Hidráulicas/Gás/Incêndio - Entrada/Alimentação) | 5 | 10%
|  | 6 | 20%
|  | 7 | 20%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
|  | 10 | 10%
26 | INSTALAÇÕES (Hidráulicas/Gás/Incêndio - Caixa D'Água e Barrilete) | 5 | 10%
|  | 6 | 20%
|  | 7 | 20%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
|  | 10 | 10%
27 | INSTALAÇÕES (Sanitárias/Pluvial - Tubulações e Conexões) | 5 | 10%
|  | 6 | 20%
|  | 7 | 20%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
|  | 10 | 10%
28 | INSTALAÇÕES (Sanitárias/Pluvial - Acessórios/Caixas) | 5 | 10%
|  | 6 | 20%
|  | 7 | 20%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
|  | 10 | 10%
29 | INSTALAÇÕES (Aparelhos, Metais e Bancadas) | 5 | 10%
|  | 6 | 20%
|  | 7 | 20%
|  | 8 | 20%
|  | 9 | 20%
|  | 10 | 10%
30 | COMPLEMENTAÇÕES (Calafete/Limpeza) | 12 | 100%
31 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | 8.33%
|  | 2 | 8.33%
|  | 3 | 8.33%
|  | 4 | 8.33%
|  | 5 | 8.33%
|  | 6 | 8.33%
|  | 7 | 8.33%
|  | 8 | 8.33%
|  | 9 | 8.34%
|  | 10 | 8.34%
|  | 11 | 8.34%
|  | 12 | 8.34%